
2024年采集异常自愈功能模块建设
用户手册

二零二四年九月

1系统概述

1.1. 编写目的
用于指导电采系统用户的操作、使用，适用读者为本系统的最终用户。
1.2. 相关术语介绍
终端地址：用电信息采集系统中所有终端都有一个硬件地址编码，简称终端地址。

公共地址：用电信息采集系统中所有的终端都响应的系统广播公共地址编码。

终端组地址：用电信息采集系统中常需使属于同一行业、同一变电站、同一线路等地终端响应同一个命令，为此而给属于同一个组的终端所编的公共地址。

主站地址：主站中具有通信需求的对象（如工作站，应用功能模块等）的编码。

电能示值：电能表记度器电能示值的简称。

测量点：指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

总加组：指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

信息点：表示参数或数据的对象信息，如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

信息类：表示参数或数据的分类信息，一个信息类可以示一种参数或数据，也可以示一组参数或数据的集合。

任务：规定终端在指定的时间或条件下执行所需的操作。

a/b型触点：被控开关辅助触点的型式，a型是触点状态与被控开关运行状态一致的触点；b型是触点状态与被控开关运行状态相反的触点。

数据单元标识：用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

实时数据：在用电信息采集系统中，由终端按大约为1min的采样周期所采集到的各种数据，如实时电压、实时功率等。

当前数据：用电信息采集系统中，在某一时间段尚未终了前所获得的各种数据，如当年数据，当月数据和当日数据等。

历史数据：用电信息采集系统中，在某一时间段已经结束后存入数据库的数据，如上年数据，上月数据等。

谷段用电比：考核用户是否充分利用低谷时段电能量的一个指标，是低谷时段用电量和全日或全月用电量之比。

保电：用电信息采集系统中的一种控制命令，它可以断开终端到被控开关的控制回路，从而保证被控开关在任何情况下不会被用电信息采集系统跳闸。

剔除：用电信息采集系统中的一种控制命令，在进行成组控制时，可以通过该命令将某些终端排除在控制之外。

功率控制：指用户用电实时功率超过规定功率定值时被自动跳闸，是按功率设定值进行控制，简称功控。

电能量：简称为电量，在用电信息采集系统中一般利用脉冲电能表或多功能表的输出脉冲累加变换取得。

电量控制：指用户用电超过规定的日或月有功电量定值时被自动跳闸，是按电量设定值进行控制，简称电控。

允许合闸延时：在遥控跳闸或功控跳闸后，终端允许用户负荷恢复供电之延时。

终端复位：是指由于某种原因需由主站对终端进行硬件初始化或清除终端数据区的一种操作。

负荷记录：多功能电能表按照一定的时间间隔和数据结构连续记录的用电现场的多种负荷变量数据。

编程记录：电能表出厂后，每一次打开编程开关状态下对电能表进行写操作的事件记一条事件记录，未满十条的按实际编程项目数记录，不足的补FF；超过十条的记录最近十条。

电流不平衡：在三相供电系统中，电流不平衡率为:（三相最大电流-三相最小电流）/三相平均电流×100% 。当电流不平衡率大于设定上限（默认30%，可修改），且持续时间大于1分钟，此种工况为电流不平衡。注：此工况判断至少在一相电流大于5%In情况下成立；三相三线情况下，B相电流不加入运算。

临界电压：电能表能够启动工作的最低电压，此值为参比电压下限的60%。 

过压：在三相(或单相)供电系统中，某相电压大于设定的电压上限，且持续时间大于1分钟，此种工况称为过压。过压阈值可设置，缺省值为115%Un。

欠压：在三相(或单相)供电系统中，某相电压小于设定的电压下限，且持续时间大于1分钟，此种工况称为欠压。欠压阈值可设置，缺省值为78%Un。

失压 ：在三相(或单相)供电系统中，某相负荷电流大于启动电流，但电压线路的电压低于电能表正常工作电压的78%时，且持续时间大于1分钟，此种工况称为失压。 

全失压：若三相电压（单相表为单相电压）均低于电能表的临界电压，且负荷电流大于5%额定（基本）电流的工况，称为全失压。 

断相：在三相供电系统中，某相出现电压低于电能表的临界电压，同时负荷电流小于启动电流的状态。 

失流：在三相供电系统中，三相有电压大于电能表的临界电压，三相电流中任一相或两相小于起动电流，且其他相线负荷电流大于5%额定（基本）电流的状态。

需量：规定时间内的平均功率。

需量周期：测量平均功率的连续相等的时间间隔。

最大需量：在规定的时间段内记录的需量的最大值。

滑差时间：依次递推用来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。

冻结：存储特定时刻重要数据的操作。 

时段、费率：将一天中的24小时划分成的若干时间区段称之为时段；一般分为尖、峰、平、谷时段。与电能消耗时段相对应的计算电费的价格体系称为费率。

剩余电量：预付费电能表对电能表中所保存的购电量，扣减所用电量后产生的量。

剩余金额：在电能表中记录的可供用户使用的金额值，该值应大于等于零。

过零电量：剩余电量用完后，用户继续所用的电量单独叠加的电量。

负荷控制阈值：为控制用户的用电负荷，通过IC卡预置到预付费电能表的最大负荷控制量。

剩余报警电量：为提醒用户及时购电，通过IC卡预置到预付费电能表的报警阈值。 

囤积电量：为防止用户过多购电囤积到电能表，通过IC卡预置到预付费电能表的囤积阈值。 

协议透支电量：当用户剩余电量用到零后，控制拉闸断电，容许用户插卡使用的透支电量用电量。 

负荷开关：电能表的组件，用于切断和恢复用户负载的电气设备。

阶梯电量：阶梯电量是将一个自然月使用电量分为两段或多段，每一分段用电量范围内都有一个单位电价，单位电价在分段内保持不变，但是单位电价会随着分段而变化。 

    阶梯电价：针对不同阶梯电量制定的单位电价。

2.基本操作

2.1访问系统

新一代用电信息采集系统所有操作都是在浏览器中进行的，推荐使用83、85版本Google Chrome浏览器。在使用系统前，需要知道系统所在服务器的IP地址和访问端口，例如系统所在IP为：20.58.101.34/，端口为31051，则需要在Google浏览器的地址栏中输入： http://20.58.101.34:31051/ami/，敲击回车键，进入主站。
[image: image1.png]3 - \ - e = ==
3 W ¢ s -

i F=fmaEERERE

N REOEAD, BHESIOREE - 4 . =
r N il i _,;:’“ =g

EEAER, RRHE




2.2系统登录

在“登录页面”中的<用户登录>，在[用户名]中输入用户名称，在[密码]中输入用户密码，滑动完成验证，单击“登录”，如果显示系统“主界面”，表明登录成功。

2.3系统注销

在主页面左下角单击用户图标，单击“安全退出”，退出当前操作员，显示系统登录界面，表明退出成功

[image: image2.png]i H—RARER

H—RAREEXRERR

SKIEER-
o
=
B ERSHS
@ FeE

B XHER

O RLEH




2.4查询和查找

查询是根据条件查出结果后更新到中，系统中有多种查询和查找方式，方便用户操作。

2.4.1快捷查询

[image: image3.jpg]


举例：

如在“主界面”中，可通过快捷方式查询出单位、终端、台区、用户、变电站和群组信息。

[image: image4.png]00000

B Sk 86X AF ZEl

B Emzmsans
B ERFRLEELs
B EmsEsans
B =EmEmsans
B Em=mssens
B EmFssans
B Emgizans
B Emsrrmans
B Em=ligmns
B =Ememsans




左侧输入查询条件，点击查询按钮，查询出对应终端、台区、用户、变电站、群组等信息，选择数据，点击收藏夹，可收藏常用的数据信息，如下图：

[image: image5.png]00000

B Ss &X AF ZEl

£2jithiE: 000170287021
MBERER T ERU606FR

£ERitk: 000180212213
MBERER T EROAESRE-
ERTZHRE

Rl 000180212223
MRS EMEEFE FAME

BIER:3F

i

Iz B e




[image: image6.png]00000

B Ss &X AF ZEl

£2jithiE: 000170287021
MBERER T ERU606FR

£ERitE: 000180212213
MBESER T EROAESRE-
ERTZHRE

Rl 000180212223
MBRER EEEFEET AN
i

BIER:3F

i

@ e B g





2.4.2扩展条件查询
[image: image7.jpg]


举例：

扩展条件查询是通过多种条件组合进行查询。
在快捷查询界面中，点击“扩展条件”，如下图：

[image: image8.png]tEEs | EMTEEEaLE

axsE  FeAaksE
SR ERANE

L
st EBEEEREAA

#afatial 90 »

0 #2 3
| =Eeg | Fim | mER/E | axss | aEsH | axsE | emsmimnr | EeEm | mmen | mags | mmEmRS BXER

oy

wEEEE, TRNE




[image: image9.png]CEEsl EMIEEEaLE BXES BEAAE axsE  FeAaksE

s | EEARE opmsem * BESE | 2023-06-05 ]
* BT BRSERATRE (SREEE) ETRE wWATRS | BEANE
wEAmE | 0% 100% =

' LRI RseEeRA gEgEiE | 90 #  DOxz 3
| =Eeg | Fim | mER/E | axss | aEsH | axsE | emsmimnr | EeEm | mmen | mags | mmEmRS BXER

oy

wEEEE, TRNE

;go%<“> 208/m wz 1 = @





扩展条件中，可通过其他查询条件进行组合查询，查询条件有：日期选择、数据项等信息，如下图：

[image: image10.png]CEEsl EMIEEEaLE BXES BEAAE axsE  FeAaksE

s | EEARE opmsem * BESE | 2023-06-05 ]
* BT BRSERATRE (SREEE) ETRE wWATRS | BEANE
wEAmE | 0% 100% =

' LRI RseEeRA gEgEiE | 90 #  DOxz 3
| =Eeg | Fim | mER/E | axss | aEsH | axsE | emsmimnr | EeEm | mmen | mags | mmEmRS BXER

oy

wEEEE, TRNE

;go%<“> 208/m wz 1 = @





2.5其他操作 

2.5.1选择操作

在操作过程中会经常在表格中选择操作对象，选择操作有以下几种方式：

单击表中的记录，选中后颜色变深

· 复选

[image: image11.png]00000

B Ss &X AF ZEl

£2RiBiE: 000170287021
MBERER T ERU606FR

£ERitk: 000180212213
MBERER T EROAESRE-
ERTZHRE

Rl 000180212223
MBRER EEEFEET AN
i

BIER:3F

i

o e

o < R
EREE v/ RERE - / WECN v
BIERETIR R ®
LARSER X I
| 2izEm LRSS v ERANE - BAdETE 90 »ow sk L=t @
BE
i Y aRss ‘ BREG ‘ i ‘ st ]
e
FE N9500020370 PottA3#EEE LSRRI 000180212213 000002411021 Q/GDW1376.1-2013#1£9
BEls =1m: | < n > soozm o mE 1 om B




单击表中按钮，，显示为[image: image12.png]


，表明已选择。

单击“序号”旁边的[image: image13.jpg]


，会将列表中数据都选中。

2.5.2表格操作

常用表格界面：

[image: image14.png]BT

TERIHES

*EEme  ENFSEENT

EEIRE | EEE

| ZERRAEEasE

=il

B £ HENE]

B £ HENE]

B £ HENE]

B £ HENE]

B £ HENE]

L£ERES aRxES

L=

B £ HENE]
B £ HENE]
B £ HENE]
B £ HENE]

B £ HENE]

EERER

EEMER | ERANE

EESR EEE

FRE/2

#6205

ETEMRS  ERAAE

==
pore) TR SESE) RS
0003119969 LRSS, 0123 ) E
0003110971 FLnoIEE. o2 = =
0003119973 FLuOERSE. 0123 ) E
0003119975 FLUOBESS. 0123 = =
0003119977 L0 o4 I E
{2 s ¢+ s s 7 > wmm- omm =





操作：

1 单击页面信息，页面数据直接翻页。

2 跳至输入框，输入需要查看的页，敲回车键，显示指定页。

3 直接点击首页或尾页，页面数据分别翻至第一页或最后页。

4 点击导出按钮，导出数据到Excel。

3界面介绍 

3.1主界面

登录成功后可进入“主界面”

[image: image15.png]BRERINE 20220518

® IR 45740755
© HIE 45590375

99.67% ® rnE 9967%

ERCRMIRIRERINE ©

99.66%

CABLEMIBREANE © FRAPRERINE o
RIS 899.64 75 R 383675
© Ak 868935 ® HI 381675
@ G 9659% @ FUTHE 99.48%
2022.05.18 2022.05.18
BREAINE © 20220518
6000000 999%

20220518

© RCRE 45662175
@ HEE 455067 5

@ HAE 99.66%

MEXFBPREANE ©

RO 112575
@ A 11205
® FIE 9949%

2022.05.18

ERERMIBRRERAINERT ©

[(omm | 2w |[ome | cna
« HELM
@ sivkr
@anxae @ assaT
@ LE=os:]

Bsmizns @Bk
a

4
B prwEsy

P

RiEERC
BaumppEr O FATEAKRREE

8 FAFE-ansEe
B FAFE-LSRTER

B FAFE-wREE @ BRER

[CEEC T

[CES B gy

20220518

100%

7,000,000





3.1.1标题区

标题区为采集系统全称

[image: image16.png]7N
g FACRERTERS AR Q) O @ ono24s




3.1.2菜单区

系统菜单分为5个模块，分别为：基座应用、基础采集、基本应用、拓展应用、系统支撑。菜单结构如下：

一级菜单区：
[image: image17.png]& rmeanrems O@ o

09 mge 2

' n TP ™ e




二级菜单区：

[image: image18.png]@ F{mnERRERE  (tem ) Q) 0 @ 032856
() sonm [ mwws B2 mee o3 =Ewm  SERE  EAWA  GEDA R X
T ORA sERE  AEEEn CSEE SHEE ge¥%E  BEEE pEEEer
@ gz





三级菜单区：打开二级菜单，菜单下为三级菜单：

[image: image19.png]& smenensss

[J zeomm [ smwm 9 ome  em . :
| = mE ETs gﬂm wRAE e "
@ #E BEER  RExs  ERER - v
bl emn
= HERE

P ,

[S—





3.1.3左侧导航栏

主要分类五类，为单位、终端、台区、用户、变电站和群组，可以根据需要查询的数据选择相应的操作对象
[image: image20.png]00000

B Sk 86X AF ZEl

B Emzmsans
B ERFRLEELs
B EmsEsans
B =EmEmsans
B Em=mssens
B EmFssans
B Emgizans
B EmesrEmans

o < D

ERRE v / BOERE v / RSN v

| ZEIER
BUXD @ =% 2hna FERER Bk
BERASR  EEER EEEE

TEMIER | O SEERETER

2023-06-05 00:00:00

2023-06-05

BiEER




4拓展应用
4.1有序用电模块

4.1.1异常原因查询

4.1.1.1异常原因查询
1. 功能描述：

通过查询条件查看已完成维护的异常原因明细信息。

2.功能操作
选择〖拓展应用〗→〖有序用电模块〗→〖异常原因查询〗→〖异常原因查询〗tab页,根据设备类型、异常分类、异常类型进行查询，点击查询，查询出对应条件数据，如下图：

[image: image21.png]RERA VEFARER vREREZH v

SEREZE USHREE

BEXER | BAERERE v BES%R | BAERNS% v BEXE | EAERNEE v EE =i

=X
| SREREEN
B

FS ieEER BEA% BRxR BRERE HER S
1 S B REESER TERTRISHH LRES 1065 ESF FRIFKFR BN TAAFRIESHES R OB
2 S BHx HRESES EERTRSS 0 LBES B6S SR FRARFR BN TAHFRECSHES R OB
3 s B LRESRE TERTRINWLIRES 103SHESFK FRAFKFAR BN TAAFRIISHES R OB
4 g BHx REGSER EERTRIDSWREES 100SESHK FRIFKFR BN TAAFRI0SHES R OB
5 s B LiRfESRE TERTRISHLRES 1015 ESK FRAFKFR BN TAAFRIOLSHES R @R
6 BE B flabstd TEARRRFELS HRER AREREFAL 11 SHBEBEIPINWE, BRTRDREN & B
7 BE B flaEstd EEAPREFEISHAEE BREEFRL 12 SHBUBEIFINWE, BN TEDREN R OB
8 S BHx REESER EERTRSIHREES 655 SR FRARFR BN TRHAFRESSHES R OB
9 s A REFRRASE EERATAERIINEE FEARNIRA BIATE2023538 1588 B RRA TR R R AR A S B RS- R OB
10 g BHx REGSER EERTRI0DHRERES BTSESRTRARAR BN TAARROISHES R OB

sz lﬂ%é/ﬁv<-134>u§1ﬁg





4.1.1.2异常场景查询
1. 功能描述：

通过查询条件查看已完成维护的业务场景及对应关系的明细信息。

2.功能操作
选择〖拓展应用〗→〖有序用电模块〗→〖异常原因查询〗→〖业务场景查询〗tab页,根据业务名称、场景名称进行查询，点击查询，查询出对应业务场景及与异常原因关联关系明细数据，如下图：

[image: image22.png]RERA VEFARER vREREZH v

REREZSE

| L85

| RRRRLER

WSS

UEHREN

EERLSEH -
FS WSEHR

1 EERR
290 EESERR

3 AHERAK

4 REEERF

5 FROL

ieEER BEA%

s A
& B

EREHREH

HEER

FREFRE

 REEER

HRISH AN REESH

AHBBEIL

FROLABISHHNESH

REFRRAIE

Ea HRRFR

.
FRES FREE e

6 WRERERSE, BREEEHE P

5 20 REBEREN, BRERBERLR | mn B

4 BEABRHRLSH HNEHEREEN P

7 B, BRI, KRN FEERAHENS P

1 BRIEER P 159 52 LR P

#7% | 10%/m ¢ < >omE 1 =m B

BRRE R sy

EEAT AR ATEEREEARINENBEIBLEN BRI AR TIRA

FAREM AR T LERENE W FASEFRED LR




查询出业务场景后，点击业务场景，下方自动显示完成关联的异常原因。
4.1.2异常自愈统计
4.1.2.1异常自愈统计
1. 功能描述：

通过查询条件查看各业务场景下异常设备、异常原因分类统计情况。

2.功能操作
选择〖拓展应用〗→〖有序用电模块〗→〖异常自愈统计〗→〖异常自愈统计〗tab页,根据供电单位、场景名称、数据日期等进行查询，点击查询，查询出对应条件数据，如下图：

[image: image23.png]ERERA VEFRRER vREEERGT v

SEEDGT SEE0RE

BRTEME

gl ERFIEERHAF v HWIBEM  2024-09-25 =} BREW EEEHREEN
SEIsES REXESE
VS
-O-uEn -O-IEN
| REangt
FS el REH T8 FHATHIA

HEHE

RITR

BEXER | BAERERE

RITEK

EE





4.1.2.2异常自愈明细
1. 功能描述：

通过查询条件查看各业务场景下异常设备明细、召测工单、自愈工单生成及执行情况。

2.功能操作
选择〖拓展应用〗→〖有序用电模块〗→〖异常自愈统计〗→〖异常自愈明细〗tab页,根据供电单位、场景名称、异常类型等进行查询，点击查询，查询出对应条件数据，如下图：
[image: image24.png]ERERA VEFRRER vREEERGT v

SEaRg SEETHE BRTEME

ang | ERFREenAT v BRER | WEEHREN v Bwsm | wammNsy v swmees | e awsees
BRRFES | BEABREES Tews | EETERS v WBEM 20240925 =] T

| SEaRPA © R
Be wam P e HREn REARS aunres Py TumHia T TuRs

HEHE

sox | 10%m - < somE o1 om

| BT AR

BNTH
FS HAE A28 ol ieEER BRER RBAFES BERATES
TEFHE TRERAE IERE IRRTER




点击查询出的异常设备明细，下方自动显示当前场景下该设备对应各类异常原因参数召测、判定及自愈工单生产执行情况。
针对停电事件相关异常，点击新增按钮，可通过前台界面手动录入，录入保存后，系统自动根据场景配置原因进行参数召测及结果判断，实现停电事件异常设备的问题分析。

[image: image25.png]| szavBg

#Hagl | ENTEERIRE

MHRES | EEADBRSES

| SRamBA

MERREHR

BPRS | ESARFES

MBESES

==

HEHE

5

RBAFES

aEEmES
ArEs
#0% | 10%/m

ERANEERATRS
= N
BREN  (FREFERR ~

BERATES

B RE





4.1.2.3自愈工单处理
1. 功能描述：

通过查询条件查看各业务场景下异常自愈工单执行情况，并可手动再次执行相关异常工单。

2.功能操作
选择〖拓展应用〗→〖有序用电模块〗→〖异常自愈统计〗→〖自愈工单处理〗tab页,根据供电单位、场景名称、异常类型等进行查询，点击查询，查询出对应条件数据，如下图：

[image: image26.png]ERERA VEFRRER vREEERGT v

REEDHT  SEEUE4E BRTRME

ang | ERFREenAT v BRER | WEEHREN v Bwsm | wammNsy v swmees | e awsees
BRRFES | BEABREES Tews | EETERS v WBEM 20240925 =] T

| BRTsE amsuT
Be wam P e e Freey aunres Py ey ERTERS sumE nmy

HEHE

zox wzm - < [l > == 1 nBE




选中需执行工单，点击自愈参数下发，即可对相关工单涉及设备参数重新进行远程批量下发。
5系统支撑
5.1系统管理

5.1.1用户群组管理

1.功能描述：
根据查询条件查询用户群组信息，并对用户群组信息进行新增、修改、删除等操作。
2.操作描述：

选择〖系统支撑〗→〖系统管理〗→〖用户群组管理〗，根据管理单位、群组名称、群组类别、群组用途、群组状态、共享等条件，查询出群组信息，如下图：

[image: image27.png]=Esl  ENTEEELLE BHESR BHAXS

BEmE BERS =
=
| BFEEsIE O @ e ©<#¥
| Emen | masHm | mmxs | mvame | #= | BrsE | axEm | oA | enzEm | m
s AR, BENE it 2 10 P2 =S 00418 EE | EH
oS testt e E 2 1 P2 e 0230300 S | BE | B E=R
s fo E- - 2 1 A admin 00215 FE | EH
o E e - 2 10 A admin 2030300 #E =
R ERER.  SEma - 2 1 A admin 030103 FE | EH

252 < [l > v=m m= 1 =




点击新增按钮，弹出新增群组页面，输入或选择必填项信息，点击新增按钮，弹出选择用户页面，选择用户信息，点击保存按钮，把用户信息同步至新增群组页面，新增群组页面，点击保存按钮，新增群组成功，如下图：

[image: image28.png]=Esl  ENTEEELLE BHESR BHAXS

BEmE BERS =
=
| BFEEsIE O @ e ©<#¥
| Emen | masHm | mmxs | mvame | #= | BrsE | axEm | oA | enzEm | m
s AR, BENE it 2 10 P2 =S 00418 EE | EH
oS testt e E 2 1 P2 e 0230300 S | BE | B E=R
s fo E- - 2 1 A admin 00215 FE | EH
o E e - 2 10 A admin 2030300 #E =
R E- - 2 1 A admin 030103 FE | EH

w55 < W > vsm o w= 1=




[image: image29.png]| srigasa

EERG  ERTEEENLT © mEEn mmss) mEmE
B OHER @ &) < mavs @ =X o)
BEms
=z
| EEPTIE [ ] LR BE= & FEER B RESA
| =meg | aEms | aEsm | BmPms | BPss | BPgs | mPax N

ey

EEmE





[image: image30.png]| srigasa

L5203 ARmEEANT © mEEn mmss) mEmE
B OHER @ &) < mavs @ =X o)
BEms
=z
| EEPTIE [ ] LR BE= & FEER B RESA
| =meg | aEms | aEsm | BmPms T APRS | mPax N

EEmE




[image: image31.png]| Arr=

EBey BREs

EE - - LLOVEHRE 0KV
iz - - 2

EE - - 7 TLOVEREEE 10KV 2.

- - - s REEFDL

L - - HEFROL

1844346





[image: image32.png]| siEEE

TERG | ERTREEALT i
A HER @ AR - mans @
B
L
| A=
| emem | axgs | axEH | megs
s - - B
B - - oM
B - - e
B - - -
B - - o
E

76

© iz

| mrEs

et

FE AR,

15

FETREasER.

it

* BEEEE

K13

BPYE

=

-

BiE=

| mEs%
%
wE
%

A

& TEER B HBESA





新增群组页面，可对选择的群组进行删除、清空操作。

[image: image33.png]| siEEE

TERY  ERTEEEAAT

E=E EHiflE @ &A

3

| mEmsAIE
| emem
g
BT
BT
BT

AEEEEE)

oo

aREH | megs

3

88

76

408

CE L]
| mrEs
BEREERL
TR,
1AL
FoTARRaEAR..

it

* BEEEE

-

sHE  BES
RS | mEs%
= %
=) wE
= %
=) wE
=20 %

& TEER B HBESA

| mmiE




新增群组页面，点击下载模板按钮，编辑excel模板信息，点击批量导入按钮，导入对应的excel模板，批量新增群组成功。

[image: image34.png]| siEEE

TERG | ERTREEALT i ¢ mmss | mEms
A HER @ AR .
B
L
| A= L] sHE  BES & TEER | B HESA
| emem | axgs | axEH | megs | mrEs | mEYE | mPER% | ISR
sl - - %0 6 EERSERL = % -
B - - 30T FomIRAR. e ] -
B - - %0 08 1EL = % -
B - - oM moTARassR.  EReE wE -
B - - %0 3 18R =20 % -
E Y





主页面选择数据，点击删除按钮，删除群组信息，如下图

[image: image35.png]e s wama

it

BHARE

E= EH]

| BrEasE oz LETY

o | e=mem | mmsm | mumxn | mame | mmws | #= | mrzE | =mam TN | owerm | =

8 s AR mERE £ 2 10 E7S EE 20230418 =E =8
e testl E £ 2 1 EYS & 223-03-09 #E R Bl =W
e a2 e - 2 1 EYS admin 20230215 | =
e o E - 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o e - 2 10 E2S admin 20230309 = =
E EFTEsE.  mERE - = 1 EYY s 20230103 s =




新增群组时选择共享为是，新增成功后，选择对应数据，点击共享按钮，把群组信息共享给其他操作人查询，如下图：

[image: image36.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

awE = EH]

| BrEasE oz LETY

o | e=mem | mmsm | mumxn | mame | mmws | #= | mrzE | =mam TN | owerm | =

8 s AR mERE £ 2 10 E7S EE 20230418 =E =8
e testl E £ 2 1 EYS & 223-03-09 #E R Bl =W
e a2 e - 2 1 EYS admin 20230215 | =
e o E - 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o e - 2 10 E2S admin 20230309 = =
R ERs.  mERE - 2 1 EYS admin 20230103 | =




选择一条数据，点击操作栏详情按钮，可查看群组详情信息，如下图：

[image: image37.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

awE = EH]
| BrEasE oz LETY
| emem | mmzm | mmxn | mEms | mags | 2= | mPnE | amEm | oA | erRm | '
e AR mERE £ 2 10 E7S =% 20230418 =E =
s testl E £ = 2 1 E7S & 223-03-09 #E |mE B =
e a2 e - 2 1 EYS admin 20230215 | =
e o E - 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o e - 2 10 E2S admin 20230309 = =
R ERs.  mERE - 2 1 EYS admin 20230103 | =




[image: image38.png](B2

==y * BHEER | testl *
wHEE O HiER e s mErs (D)
g
& 1
| EEARTIE
=B | axgs | aEsE | mrEs | mREE | RS | mEn% | iR

0001073484 FYSTIATAREES. 2408 FHETATEE.. = =aEs 2023-03-09 0000




选择数据，点击操作栏编辑按钮，弹出编辑群组页面，可修改群组信息，如下图：

[image: image39.png]B2y | ERTmEEALE o B mamE
awE = EH]
| BrEasE oz LT
| emem | mmzm | mmxn | mEms | mags | 2= | mPnE | amEm | oA | erRm | '
e AaNReE  mERE £ 2 10 EYS EE 20230018 = =
s testl E £ 2 1 E7S & 223-03-09 #fE (w8 | e =
e a2 e - 2 1 EYS admin 20230215 | =
e o E - 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o e - 2 10 E2S admin 20230309 = =
R ERs.  mERE - 2 1 EYS admin 20230103 | =

il

zez < M > o=m | mE 1




[image: image40.png]| tezEem x

EERG * BEBER | testl

EHE HElg  @© &R

& 1
| E=EAPIE © = LK L3 BiE= & TEaEm LE:
EBey aEES BESH ArEs BREs BPYE 2% MABE
SRR 0001073484 FEETRATAREES 52480038 FHETRATAR. = =EES 2023-03-09 0000:

i BTy m





选择数据，点击操作栏停止按钮，该群组失效不能正常使用，如下图：

[image: image41.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER

mamE
awE = EH]
| BrEasE oz LT
| emem | mmsm | s | aumms | mEgRE | == | mrze | =wam [N | enzRm -3
e AaNReE  mERE £ 2 10 EYS EE 20230018 = =
s testl E £ 2 1 E7S & 223-03-09 #E || =
e a2 e - 2 1 EYS admin 20230215 | =
e o E - 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o e - 2 10 E2S admin 20230309 = =
R ERs.  mERE - 2 1 EYS admin 20230103 | =

il

zez < M > o=m | mE 1




选择数据，点击操作栏复制按钮，弹出复制页面，点击保存按钮，复制群组成功。

[image: image42.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

e = EE
| BrEasE oz LE LR
| emem | mmzm | mmxn | mEms | mags | 2= | mPnE | amEm | oA | erRm
A AaNReE  mERE £ 2 10 EYS Ams 20230618
s testl E £ 2 1 EYS e 20230309
A a2 B2 = 2 1 E2S admin 20230215 B
e o E 2 10 EYS e 2230605 #E R Bl =W
A o B2 2 10 E2S admin 20230309 = =
R ERs.  mERE 2 1 EYS admin 20230103 e | =

zez < M > o=m | mE 1

2]





5.1.2终端群组管理

1.功能描述：
根据查询条件查询终端群组信息，并对终端群组信息进行新增、修改、删除等操作。
2.操作描述：

选择〖系统支撑〗→〖系统管理〗→〖终端群组管理〗，根据管理单位、群组名称、群组类别、群组用途、群组状态、共享等条件，查询出群组信息，如下图：

[image: image43.png]=Esl  ENTEEELLE BHESR BHAXS

BEmE BERS =
=
| EiREETIE O @ e ©<#¥
| Emen | masHm | mmxs | mvame | #= | mane | axEm | oA | enzEm | m
s it E- - 2 10 P2 it 0230321 EHE | EE | ELE | ER
oS 12385 e - 2 5 A admin 00520 #E =8
s ERTEs.  SEma - 2 2 A admin 00227 #E | EH
o E e - 2 10 A admin 2030300 #E =

4z <“> 108/ BE 1 &=




点击新增按钮，弹出新增群组页面，输入或选择必填项信息，点击新增按钮，弹出选择用户页面，选择用户信息，点击保存按钮，把用户信息同步至新增群组页面，新增群组页面，点击保存按钮，新增群组成功，如下图：[image: image44.png]=Esl  ENTEEELLE BHESR BHAXS

BEmE BERS =
=
| EiREETIE O @ e ©<#¥
| Emen | masHm | mmxs | mvame | #= | mane | axEm | oA | enzEm | m
s it E- - 2 10 P2 it 0230321 EHE | EE | ELE | ER
oS 12385 e - 2 5 A admin 00520 #E =8
s ERTEs.  SEma - 2 2 A admin 00227 #E | EH
o E e - 2 10 A admin 2030300 #E =





[image: image45.png]EERG  EWISEEALE
ERE BER @ k&
BeEfmE

=3

| BHEREAIE

| =meg | mmmemes | smaziont

© mEEn
«mars @D
O
| mamem | mmEGHS | BmPms

oy

sEmE

LR BE=

| BPss

& TEiEE

| omams

B HESA

| o




[image: image46.png]| sissea

EEE
B
reafmE

=5

| mEsERII=

| emen

ERTREEAAA
Ml © &
| mmmrms

| st

* BEEER

« mavs @D

| s

oFE

| mems

B 13 BiEz=

| meEs

& TsuER

| mRrsms

B HESA

| e





[image: image47.png]| mwmrss | st | s

| wResms

413000900000001 000415228785 = 0011800172

413000900000001 000415228790 R 0012546063

413000900000001 000415209851 EEEE 0011636048

413000900000001 000415209884 SR 0011680163

[P 413000900000001 000415209932 EEEE

45584 %





[image: image48.png]| sissea

EEE

B HER © XA

reafmE

=5

| EEsRmE
| emen

R

| mmmrms

413000900000001.

413000900000001...

413000900000001.

413000900000001...

413000900000001.

| st

000415228785

000415228790

000415209851

000415209884

000415209932

* BEEER

« mavs @D

cEwamER
s
s
memn

EER

=53

BT

=53

* BEEXS  mEmE

= @

B 13 BiEz=

| meEs

& TR

| oEEms
0011800172
0012546063
0011636048
0011680163

0011777244

iE

B HESA
| e

#

o
8

L3




新增群组页面，可对选择的群组进行删除、清空操作。

[image: image49.png]| migsa

EEem  ERTEEEHLT * BHEER * BuEs) =1
wE 0 HER @ &R * mats @D HE  #2EH)
memE
&
| BALEERI=E O M @ n = & FHER B HESA

| =mem | mmmems | emsmimn | e | mmEeRS | Arss ARSI | mEEmS | mEe

TEEE





新增群组页面，点击下载模板按钮，编辑excel模板信息，点击批量导入按钮，导入对应的excel模板，批量新增群组成功。

[image: image50.png]ERATREEEALT] * BEEXS  mEmE
A HAR  © F2 =X o
| BmmE oxs  omE  BES (& TEER | BHESA
sEeM ERETRS Sttt fc =S ESRETHS BRES AR MBES R





主页面选择数据，点击删除按钮，删除群组信息，如下图

[image: image51.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

awE = EH]

| smEsE oz LETY

B | =Esg | mmsm | s | aumms | mEgRE | == | mane | amEm | oA | erRm | '

8 s a6t E - = 2 10 E7S & 2230321 #E mE B =
e 12345 E - 2 6 EYS admin 20230529 | =
e EREEeS.  mEmE - 2 2 EYS admin 2030227 | =
s o E - 2 10 EYS admin 20230309 #E | =

zez < W > vmm | w=E 1

2]




新增群组时选择共享为是，新增成功后，选择对应数据，点击共享按钮，把群组信息共享给其他操作人查询，如下图：

[image: image52.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

BHARE

EH]

| smEsE oz LETY

B | =Esg | mmsm | s | aumms | mEgRE | == | mane | amEm | oA | erRm | '

8 s a6t E = 2 10 E7S & 2230321 #E mE B =
e 12345 E 2 6 EYS admin 20230529 | =
e EREEeS.  mEmE 2 2 EYS admin 2030227 | =
s o E 2 10 EYS admin 20230309 #E | =

2]

zez < W > vmm | w=E 1




选择一条数据，点击操作栏详情按钮，可查看群组详情信息，如下图：

[image: image53.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE BeadE

awE = EH]
| smEsE LETY
| emem | mmzm | mmxn | mEms | mags | 2= | mmna | amEm | oA | erRm B
s a6t E - = 2 10 E7S & 2230321 | w8 mL =
e 12345 E - 2 6 EYS admin 20230529 | =
e EREEeS.  mEmE - 2 2 EYS admin 2030227 | =
s o E - 2 10 EYS admin 20230309 #E | =

<> vsmm o wE 1

2]




[image: image54.png](R

EEE

| mEsERII=
EEe ERREES bt
091079000327 000410761857

413000910371000.. 000037135620

091079000337 000410761867
091079000343 000410761873
091079000349 000410761879

ERETHE

5

5

5

5

5

BrES

9000

9000

900

9000

a1

26

BREH

EEESEOHE

AR
— SRR

UBEERERTE

BRES

0011337277

0012187957

0012368682

0012441721

0012440255

VREER
[t

PEmsam

AR

G




选择数据，点击操作栏编辑按钮，弹出编辑群组页面，可修改群组信息，如下图：

[image: image55.png]EER0

BHARE

| Ememm=

| emen
=S
oS
=S

e

ERAEEEALT

12345

ERTRES..

BEEER

it

it

[

[

[

[

BHESE

10

10

EREE

A

R

A

R

| emen
&
admin
admin

admin

| everm
230321
2230529
230227

2023-03-09

=E

=4
=4

$33iE

=4

10%/m

&Ik | =8

BE 1

2]




[image: image56.png]| exEE

TERY  ERTEEEAAT

EHE Al

A

3

| BmemTI=
EBey
fe
A
s
e

s

[OE: N

ERETES
091079000327
413000910371000.
091079000337

091079000343

91079000349

000410761857

000037135620

000410761867

000410761873

000410761879

—IRE

=

sawamER

SRESSRTR

0011337

0012187957

0012368682

0012441721

0012440255





选择数据，点击操作栏停止按钮，该群组失效不能正常使用，如下图：

[image: image57.png]EER0

BHARE

| Ememm=

| emen
=S
oS
=S

e

ERAEEEALT

12345

ERTRES..

BEEER

it

it

[

[

[

[

BHESE

10

10

EREE

A

R

A

R

| emen
&
admin
admin

admin

O g

| everm
230321
2230529
230227

2023-03-09

$33iQ

&Ik

=4
=4
=4

=




选择数据，点击操作栏复制按钮，弹出复制页面，点击保存按钮，复制群组成功。

[image: image58.png]EES0  EFIEEEaLE BEEER BHESE

mamE
awE = EH]
| smEsE oz LETY
| emem | mmsm | s | aumms | mEgRE | == | mane | =wam [N | enzRm -3
e ot B2 - = 2 10 EYS & 223-03:21 8 B =
e 12345 E - 2 6 EYS admin 20230529 | =
e ERTEeS.  SERS - 2 2 EYS admin 2230227 | =
s o E - 2 10 EYS admin 20230309 #E | =






